## Sayfa1
PİSSU POMPA-FOSSEPTİK HESABI
Not:Açık sarı değerler giriş, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
KONUT
1- | *Daire sayısı(konut) | 10 | adet
2- | Fosseptik-Daire | 120 | m3
3- | Pompa Debisi | 1.5 | m3/h
4.1- | Em.boru Çapı-dem | 15.289 | mm
4- | Seç.boru Çapı-d | 40 | mm
5 | *Düşey yükseklik | 10 | m
5.6- | *Boru Uzunluğu(L) | 20 | m
5.7- | P.Basıncı(Konut) | 10.1582 | mss
6- | Seçilen Pompa
| Debi(Q) | 0.75 | m3/h
| Basınç(Hm) | 15 | mss
| Pompa Gücü(Pm) | 67.5 | W
İŞYERİ
1- | *Kişi sayısı(İşyeri) | 50 | adet
3- | Fosseptik-İşyeri | 120 | m3
5.1- | Pompa Debisi | 2 | m3/h
5.3- | Em.boru Çapı-dem | 17.1536 | mm
5.3- | Seç.boru Çapı-d | 32 | mm
| *Düşey yükseklik | 10 | m
5.6- | *Boru Uzunluğu(L) | 20 | m
5.7- | P.Basıncı(Konut) | 10.8583 | mss
6- | Seçilen Pompa
| Debi(Q) | 2 | m3/h
| Basınç(Hm) | 15 | mss
| Pompa Gücü(Pm) | 180 | W